## Sheet1
2021-10-04 06:02 | DWATT | 1HPDC:LIC100.SPT | 1HPDLT100:B17.PNT | 1IPDLT130:B17.PNT | 1LPDC:LIC160.SPT | 1LPDLT160:B17.PNT | TNH | TNH_RPM | TTRF1 | 1STGI_A:UYO605.PNT | TTXM | 1HPSTE118:B17.PNT | 1IPSI_A:TE147.PNT | 1LPSI_A:TE001.PNT | 1IFWO_A:LY130.OUT | TT_1SBU | TT_RHBL | FPG1 | 1GTAIN:CTIM.PNT | 1GTAIN:RHUM.PNT
2021-10-04 09:29 | GENERATOR WATTS | HP DRUM LEVEL SETPOINT | HP DRUM LEVEL | IP DRUM LEVEL | LP DRUM LEVEL SETPOINT | LP DRUM LEVEL | HP TURBINE SPEED | HP TURBINE SPEED (RPM) | COMBUSTION REFERENCE TEMPERATURE | STEAM TURBINE METAL TEMP | EX TEMP MEDIAN CORRECTED BY AVERAGE | HP MAIN STEAM TEMPERATURE | IP MAIN STEAM TEMPERATURE | LPS HEADER TEMPERATURE | IP FEED WATER LVL CONTROL V | FIRST STAGE BOWL UPPER INNER METAL TEMP | REHEAT BOWL LOWER TEMPERATURE | GAS FUEL SUPPLY PRESSURE | MAX COMP INLET FLANGE TEMPERATURE | RELATIVE HUMIDITY
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -665.5758 | -469.7001 | -337.5977 | -323.9019 | 14.1172 | 423.75 | -125.1737 | 103.5067 | 45.4152 | 29.7662 | 30.0079 | 33.5055 | 9.244 | 88.4444 | 74.1013 | 33.0862 | 30.1564 | 61.5292
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -663.9235 | -470.0716 | -337.5977 | -323.0521 | 14.1172 | 423.75 | -125.1737 | 103.494 | 45.4152 | 29.746 | 30.0079 | 33.4741 | 9.1315 | 88.4444 | 74.4139 | 33.0862 | 30.1564 | 63.2754
2021-10-04 06:37 | 0.48438 | -749.4287 | -664.2842 | -469.7249 | -337.5977 | -323.9424 | 14.0586 | 421.75 | -125.1737 | 103.5067 | 45.3804 | 29.72 | 30.0079 | 33.5001 | 9.0315 | 88.4444 | 74.4139 | 33.0862 | 30.1564 | 63.2754
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -665.66 | -469.923 | -337.5977 | -323.9019 | 14 | 419 | -125.7988 | 103.4307 | 45.3457 | 29.746 | 30.0079 | 33.5055 | 8.8745 | 88.4444 | 74.2402 | 33.0819 | 30.1564 | 61.0526
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -665.9756 | -470.5174 | -337.5977 | -322.1619 | 13.9336 | 419 | -125.5905 | 103.5067 | 45.311 | 29.7662 | 30.0079 | 33.4741 | 8.7617 | 88.4444 | 74.1708 | 33.0819 | 30.1564 | 62.8027
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -666.9596 | -470.765 | -337.5977 | -321.3525 | 13.9336 | 419 | -125.5905 | 103.5067 | 45.311 | 29.7662 | 30.0079 | 33.4741 | 8.6823 | 88.4444 | 74.1708 | 33.0819 | 30.1564 | 62.8027
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -666.9904 | -470.4431 | -337.5977 | -321.4366 | 13.875 | 417 | -125.3126 | 103.494 | 45.2415 | 29.7849 | 30.0281 | 33.4741 | 8.5757 | 88.4444 | 74.3097 | 33.0819 | 30.1564 | 62.8027
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -666.9904 | -469.9973 | -337.6074 | -322.2054 | 13.875 | 417 | -125.3126 | 103.4687 | 45.2415 | 29.746 | 30.0021 | 33.5314 | 8.4253 | 88.4444 | 74.1708 | 33.0819 | 30.1564 | 62.8027
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -666.5599 | -470.0964 | -337.6074 | -322.6505 | 13.8086 | 414.5 | -125.8683 | 103.494 | 45.2415 | 29.7662 | 30.0021 | 33.5001 | 8.2649 | 88.3055 | 74.1708 | 33.0733 | 30.1564 | 62.8027
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -665.1761 | -469.4525 | -337.6074 | -321.9626 | 13.75 | 412.25 | -125.8683 | 103.4434 | 45.2415 | 29.746 | 29.9819 | 33.5314 | 8.145 | 88.3749 | 74.3097 | 33.0733 | 30.1564 | 62.8027
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -665.1843 | -470.3193 | -337.6074 | -322.165 | 13.6914 | 412.25 | -125.7294 | 103.5067 | 45.1373 | 29.7402 | 30.0281 | 33.4741 | 7.9653 | 88.3749 | 74.3097 | 33.0733 | 30.1564 | 62.4824
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -666.0371 | -470.0221 | -337.6074 | -323.7026 | 13.6328 | 410 | -126.0767 | 103.4813 | 45.1026 | 29.72 | 30.0281 | 33.4741 | 7.9056 | 88.4444 | 74.0319 | 33.069 | 30.1564 | 62.4824
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4141 | -666.6522 | -469.8735 | -337.6074 | -325.7664 | 13.6328 | 407.75 | -126.0767 | 103.494 | 45.1026 | 29.7662 | 30.0079 | 33.5001 | 7.7559 | 88.4444 | 74.1708 | 33.069 | 30.1564 | 62.4824
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -666.9064 | -469.9478 | -337.6074 | -326.4545 | 13.5664 | 407.75 | -126.285 | 103.5447 | 45.1026 | 29.746 | 30.0079 | 33.5001 | 7.6154 | 88.4444 | 74.1708 | 33.0733 | 30.1564 | 63.1191
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -664.2228 | -469.5515 | -337.6074 | -327.1827 | 13.5078 | 405.5 | -125.8683 | 103.494 | 45.0331 | 29.746 | 30.0079 | 33.5001 | 7.4926 | 88.5139 | 74.2402 | 33.0733 | 30.1564 | 61.6855
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -664.4688 | -469.6011 | -337.6074 | -326.6195 | 13.4492 | 403.5 | -125.9377 | 103.5067 | 44.9984 | 29.746 | 30.0079 | 33.5001 | 7.3332 | 88.3749 | 74.2402 | 33.069 | 30.1564 | 62.7246
2021-10-04 06:37 | 0.70312 | -749.4287 | -666.0679 | -470.0221 | -337.627 | -326.137 | 13.3906 | 403.5 | -126.285 | 103.494 | 44.9637 | 29.72 | 30.0281 | 33.5055 | 7.2076 | 88.5139 | 74.275 | 33.069 | 30.1564 | 62.7246
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -664.9915 | -469.6259 | -337.627 | -325.7727 | 13.3906 | 401 | -126.285 | 103.5067 | 44.929 | 29.7662 | 30.0281 | 33.4741 | 7.1117 | 88.5139 | 74.275 | 33.0604 | 29.8389 | 62.7246
2021-10-04 06:37 | 0.70312 | -749.4287 | -664.3848 | -469.4277 | -337.627 | -325.9751 | 13.332 | 399 | -126.0767 | 103.5067 | 44.929 | 29.746 | 30.0079 | 33.5055 | 6.9526 | 88.5139 | 74.4139 | 33.069 | 29.8389 | 62.7246
2021-10-04 06:37 | 0.60938 | -749.4287 | -663.7842 | -469.502 | -337.627 | -325.0848 | 13.2734 | 399 | -126.4934 | 103.494 | 44.8595 | 29.746 | 30.0079 | 33.5314 | 6.8078 | 88.5139 | 74.4139 | 33.069 | 30.1564 | 62.7246
2021-10-04 06:37 | 0.3125 | -749.4287 | -664.8378 | -469.7001 | -337.6172 | -324.2351 | 13.2148 | 396.75 | -126.4934 | 103.5067 | 44.8595 | 29.746 | 30.0079 | 33.5001 | 6.6832 | 88.3749 | 74.4139 | 33.0733 | 30.1564 | 61.5292
2021-10-04 06:37 | -0.046875 | -749.4287 | -663.6693 | -469.502 | -337.627 | -324.5215 | 13.1992 | 396.25 | -126.285 | 103.494 | 44.79 | 29.7662 | 30.0079 | 33.5001 | 6.569 | 88.3749 | 74.4139 | 33.0733 | 30.1564 | 61.5292
2021-10-04 06:37 | -0.53125 | -749.4287 | -663.9153 | -469.6259 | -337.627 | -323.186 | 13.332 | 396.25 | -126.8407 | 103.494 | 44.79 | 29.72 | 30.0281 | 33.5314 | 6.4241 | 88.5139 | 74.275 | 33.069 | 30.1564 | 61.5292
2021-10-04 06:37 | -0.79688 | -749.4287 | -665.3605 | -469.4525 | -337.627 | -323.4662 | 13.332 | 401.75 | -126.8407 | 103.5067 | 44.79 | 29.746 | 29.9819 | 33.5001 | 6.3035 | 88.5139 | 74.275 | 33.069 | 30.1564 | 61.5292
2021-10-04 06:37 | -0.875 | -749.4141 | -666.7526 | -469.2543 | -337.627 | -324.9634 | 13.5 | 407.75 | -126.8407 | 103.494 | 44.7206 | 29.746 | 30.0079 | 33.5001 | 6.1599 | 88.3749 | 74.2402 | 33.069 | 30.1564 | 61.5292
2021-10-04 06:37 | -0.4375 | -749.4287 | -664.9915 | -469.3039 | -337.6367 | -324.4 | 13.6562 | 407.75 | -126.424 | 103.5067 | 44.6859 | 29.746 | 30.0079 | 33.5001 | 6.0139 | 88.3749 | 74.2402 | 33.069 | 30.1564 | 61.5292
2021-10-04 06:37 | -0.4375 | -749.4287 | -666.3446 | -469.5763 | -337.6367 | -324.6802 | 13.7812 | 413.25 | -127.3269 | 103.494 | 44.6859 | 29.7662 | 30.0079 | 33.4741 | 5.887 | 88.5139 | 74.1013 | 33.069 | 30.1564 | 61.0526
2021-10-04 06:37 | -0.4375 | -749.4287 | -664.2925 | -468.9076 | -337.6367 | -325.3308 | 13.918 | 413.25 | -126.9102 | 103.494 | 44.6164 | 29.746 | 30.0079 | 33.5055 | 5.7779 | 88.5139 | 74.1013 | 33.0819 | 30.1564 | 61.0526
2021-10-04 06:37 | -0.4375 | -749.4287 | -664.0157 | -469.1553 | -337.6367 | -325.0071 | 13.918 | 418 | -126.9102 | 103.5067 | 44.6164 | 29.746 | 30.0079 | 33.5001 | 5.5959 | 88.5139 | 74.1013 | 33.0819 | 30.1564 | 63.5957
Max | 0.70312 | -749.4141 | -663.6693 | -468.9076 | -337.5977 | -321.3525 | 14.1172 | 423.75 | -125.1737 | 103.5447 | 45.4152 | 29.7849 | 30.0281 | 33.5314 | 9.244 | 88.5139 | 74.4139 | 33.0862 | 30.1564 | 63.5957
Min | -0.875 | -749.4287 | -666.9904 | -470.765 | -337.6367 | -327.1827 | 13.1992 | 396.25 | -127.3269 | 103.4307 | 44.6164 | 29.72 | 29.9819 | 33.4741 | 5.5959 | 88.3055 | 74.0319 | 33.0604 | 29.8389 | 61.0526